형명(Type)	전압(V)	용량 (20hr)	외형치수				단자모양	중량(Kg)
			길 이	폭	높 이	총높이
KB33-12	12	33	195	130	155	180	F3	12.00
KB40-12	12	40	197	165	169	169	F3	13.30